RELEVAMIENTO DEL LICEO SAN CARLOS 1. 
Los compañeros de  Secretarías de Salud Laboral y Presupuesto e Infraestructura, realizaron recientemente una visita a Liceo de San Carlos. 

En la oportunidad fueron acompañados por Técnico Prevencionista Walter Migliónico, Coordinador de la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente del PIT-CNT.
Se viene reclamando desde hace mucho tiempo soluciones de fondo a los graves problemas que presenta este  centro educativo. En mayo de 2015 publicamos en nuestro boletín un informe de los compañeros del núcleo sindical. http://www.fenapes.org.uy/wp-content/uploads/2015/05/FENAPES_MAYO_2015.pdf
Por estas, y otras situaciones denunciadas, es que continuamos exigiendo que las autoridades respondan con un Presupuesto acorde y que trabajadores y alumnos no desarrollen su tarea en riesgo. 

RELEVAMIENTO DEL LICEO SAN CARLOS 1 (26/04/16) –

 Higiene ambiental deficiente. 
Hay presencia de basura por todos lados.

 Los baños no están higienizados. 

 Hay excrementos de palomas y ratas. 

- Instalación eléctrica: Es necesario comprobar que los disyuntores diferenciales estén en funcionamiento.  Las instalaciones generales presentan riesgo de electrificación por la humedad y las filtraciones presentes en todo el edificio. 

 Revisar buen funcionamiento del pararrayos (ubicado al lado de una estructura metálica). 

 Tubos de luz sin protección anti caídas. 

 Precariedades en el cableado. – 
Los baños para los alumnos son insuficientes. Solo cuatro inodoros para 700 alumnos en el turno matutino, 850 en la tarde y 400 alumnos en la noche. Algunos no tienen puertas. – 

Paredes y techos: Con grandes manchas de humedad, hongos, líquenes y filtraciones de agua. Importantes fisuras, a las cuales hay que realizar un peritaje. - Se recomienda limpieza de los tanques de agua en forma anual y mantenerlos con tapa. – 
Azoteas: Necesidad de sustituir fibrocemento (material cancerígeno). 

 Chapas agujereadas.  La membrana protectora en el techo de distintos sectores está despegada y ausente en gran parte. Hay que hacer limpieza de los desagües pluviales.  Falta de limpieza. – 
Ventanas:  La lluvia genera filtraciones. 

 En el laboratorio de biología el hierro de las ventanas está completamente oxidado.  Cerramientos no funcionan en diferentes salones. –

 Riesgo de incendios: no hay extintores, a excepción del que se encuentra en uno de los laboratorios, que si bien está en fecha, se encuentra ubicado en un lugar completamente inapropiado (detrás de una puerta). –

 Pisos: en varios salones en muy malas condiciones. Las baldosas de parquet despegadas o los pisos de madera que se hunden al pisarlos. - Habría que analizar la separación entre los edificios con un extensómetro para ver si hay movimiento. - Es urgente clausurar el salón 19 por fisuras y riesgo de derrumbe. No es posible trabajar allí. - Es urgente clausurar el salón Prel por fisuras, riesgo de derrumbe, presencia de ratas y basura acumulada. – 
Escaleras:  Acceso a salones desprovisto de pasamanos.  Falta de limpieza puede provocar caídas. - Los salones de informática no cumplen con la normativa para el trabajo que allí se realiza, por el mobiliario inadecuado y porque se inundan. - El lugar donde estaba establecida la cantina debe ser clausurado y desratizado. – 
En el patio hay varias cámaras sin tapa. - Ausencia de galerías para protegerse de la lluvia en el traslado de diferentes salones a los baños, la sala de profesores y otros sectores del liceo. Recorrieron las instalaciones: - 
Walter Migliónico, Técnico Prevencionista, Coordinador de la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente del PIT-CNT.
